|  | Ростовскому межрайонному прокурору старшему советнику юстиции Беланову Я.В. |
| --- | --- |

Информация для направления в СМИ

Ростовская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного законодательства в связи с наличием течи канализационных стоков в водный объект в районе Ростовского Троице-Сергиева Варницкого монастыря.

Установлено, что объекты канализационного хозяйства п. Варницы городского поселения Ростов находятся в пользовании ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» на праве хозяйственного ведения.

В ходе проверки с выездом на место выявлен факт течи хозяйственно-бытовых сточных вод черного цвета по водоотводной канаве с последующим попаданием их в ручей (водный объект) без названия в районе Ростовского Троице-Сергиева Варницкого монастыря. На момент осмотра ощущался сильный запах, свойственный канализационным стокам. На обследуемом участке ручья имелись признаки водного режима, а именно: в паводковый период уровень воды в ручье высокий, наблюдается его течение, он имеет гидравлическую связь с р. Ишня.

Качество природной воды из ручья не соответствует предельно допустимым концентрациям, установленным Нормативами качества воды водных объектов рыбохозяйстенного значения, в том числе нормативами предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 № 552.

Таким образом, в нарушение требований Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», Водного кодекса РФ, Федерального закона «Об охране окружающей среды» ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» в результате ненадлежащего содержания объектов канализационного хозяйства допущено нарушение требований к охране водных объектов в указанном месте, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение. На момент проверки предприятием работы по устранению данной аварийной ситуации не произведены.

В связи с этим, межрайонной прокуратурой руководителю                                        ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, восстановлена целостность канализационного коллектора, аварийная ситуация ликвидирована.

По данному факту в отношении юридического лица также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 75 000 рублей.

Старший помощник прокурора

младший советник юстиции                                                               Я.В. Уксусова