## Судино 41
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2023 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 41
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 258.9
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 11.31 |  | ежемесячное начисление |  | 2928.159
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 35137.908 |  | Долг СодРемЖИ |  | 0
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 35137.908 |  | Общий долг по услугам |  | 0
д. Судино, дом 41
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 4784.472 | 1.54 | 8 | 2023-01-10 | Устранение перемерзания трубопровода ХВС
| Ремонт вентканалов (2015); установка дверцы на электрощитке |  |  |  | 13 | 2023-01-11 | Устранение перемерзания трубопровода ХВС
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 12924.288 | 4.16 | 53 | 2023-01-18 | Ремонт трубопровода ХВС : переборка соединений
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 4535.928 | 1.46 |  | 2023-07-04 | Плановое обследование вентиляционных каналов и дымоходов
| - горячего водоснабжения | В МКД отсутствует данный вид благоустройства | 0 | 0 |  | 2023-07-04 | Плановое обследование инженерных сетей
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, | 4038.84 | 1.3 |  |  | Технические работы по окончанию отопительного сезона
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 2174.76 | 0.7 |  |  | Проведение гидравлических испытаний ототпительной системы
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 2174.76 | 0.7 |  | 01.08.-01.09.2023 | Проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 гг
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги уборщицы, дворника, покос газонов, чистка межквартальных проездов механизированным путём, очистка кровли от снега и наледи (сосульки) | 3883.5 | 1.25
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 3603.888 | 1.16
5 | Услуги Расчетного центра | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 2174.76 | 0.7
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 7767 | 2.5
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 35137.908 | 11.31
[6 empty] | 2023-06-01 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | - |  |  |  | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 0 |  |  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Судино 22
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2023 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 22
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 262.5
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 11.31 |  | ежемесячное начисление |  | 2968.875
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 35626.5 |  | Долг СодРемЖИ |  | 3046.025
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 32580.475 |  | Общий долг по услугам |  | 3046.025
д. Судино, дом 22
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 4851 | 1.54 |  | 2023-07-04 | Плановое обследование вентиляционных каналов и дымоходов
| Ремонт кровли ; ремонт лестничного марша (деревянные ступени), восстановление гидроизоляции козырька подъезда линокромом, промазка праймером. 2018г: Демонтаж лестницы (дерево),установка металокаркаса и деревянные ступени (сварочные работы) 2019г. Ремонт крыльца(ступени). 2020г:Частичный ремонт кровли. Замена шифера,замена обрешетки. 2022 год: Частичный ремонт кровли - замена деревянных элементов, Частичный ремонт кровли : замена шиферного листа -5 шт, укрепление конька. 2023 год: Ремонт крыльца: восстановление кирпичной кладки,штукатурка стен, стяжка пола 1,5 м2, поклейка линокрома (козырек) 5м2. |  |  |  |  | 2023-07-04 | Плановое обследование инженерных сетей
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 12915.475 | 4.16 | 456 | 2023-06-01 | Ремонт крыльца: восстановление кирпичной кладки,штукатурка стен, стяжка пола 1,5 м2, поклейка линокрома (козырек) 5м2.
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 4599 | 1.46 |  |  | Технические работы по окончанию отопительного сезона
| - горячего водоснабжения | В МКД отсутствует данный вид благоустройства | 0 | 0 |  |  | Проведение гидравлических испытаний ототпительной системы
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, | 4095 | 1.3 |  | 01.08.-01.09.2023 | Проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 гг
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 2205 | 0.7
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 2016.475 | 0.7
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги уборщицы, дворника, покос газонов, чистка межквартальных проездов механизированным путём, очистка кровли от снега и наледи (сосульки) | 3937.5 | 1.25
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 3654 | 1.16
5 | Услуги Расчетного центра | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 2205 | 0.7
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 7875 | 2.5
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 35437.975 | 11.31
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 3
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 3046.025
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"
[6 empty] | 2023-06-01 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Судино 8
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2023 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 8
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 557
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 11.31 |  | ежемесячное начисление |  | 6299.67
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 75596.04 |  | Долг СодРемЖИ |  | 28071.9
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 47524.14 |  | Общий долг по услугам |  | 28071.9
д. Судино, дом 8
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 10293.36 | 1.54 | 83 | 2023-01-27 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| Ремонт кровли; гидроизоляция козырьков подъездов 1,2; комплекс работ по косметическому ремонту подъездов (2017г.); стяжка лестничных площадок; покраска оконных рам; промазка швов кровли, 2018г: Комплекс услуг по косметическому ремонту 2 подъезд . Ремонт подъездной двери 2019г: Частичный ремонт кровли наплавляемыми материалами(герметизация)-20м2. 2020г: Частичный ремонт кровли (герметизация швов 5п/м); Установка скамейки; Частичный ремонт кровли( герметизация швов кровельного полотна 4п.м); Ремонт входной двери в подьезде №2; Частичный Ремонт мягкой кровли наплавляемыми материалами; Установка двери в подьезде №2; 2021 год: Частичный ремонт мягкой кровли МКД наплавляемыми материалами, герметизация стыков; Ремонт и восстановление оголовок вент. шахт (перекладка кирпича); ремонт чердачного люка; монтаж отливов; Частичный ремонт фасада (монтаж арматурных скоб), штукатурка. 2023 год: Частичный ремонт мягкой кровли МКД наплавляемыми материалами - 30м2, герметизация стыков кровельного полотна - 67п.м.; |  |  |  | б/н | 2023-01-30 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 27805.44 | 4.16 | 103 | 2023-02-01 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 9758.64 | 1.46 | б/н | 2023-03-10 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| - горячего водоснабжения | В МКД отсутствует данный вид благоустройства | 0 | 0 | 98 | 2023-01-31 | Временное устранение протечки кровли, очистка от снега и наледи | 11
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, | 8689.2 | 1.3 | 149 | 2023-02-09 | Очистка кровли от снежных навесов и сосулек
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 4678.8 | 0.7 | 247 | 2023-03-13 | Временное устранение протечки кровли, очистка от снега и наледи | 11
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 4678.8 | 0.7 | 388 | 2023-05-04 | Частичный ремонт мягкой кровли МКД наплавляемыми материалами - 30м2, герметизация стыков кровельного полотна - 67п.м. | 11,12,5
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги уборщицы, дворника, покос газонов, чистка межквартальных проездов механизированным путём, очистка кровли от снега и наледи (сосульки) | 8355 | 1.25 |  | 2023-05-01 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7753.44 | 1.16 | 513 | 2023-06-26 | Ремонт и восстановление освещения (с улицы) - монтаж светильников у подъездов 2 шт., 2 - эл. лампы (диод) | 1,2 -й под.
5 | Услуги Расчетного центра | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 4678.8 | 0.7 |  | 2023-07-04 | Проведение гидравлических испытаний ототпительной системы
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 16710 | 2.5 |  | 2023-07-04 | Плановое обследование вентиляционных каналов и дымоходов
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 75596.04 | 11.31 |  | 2023-07-04 | Плановое обследование инженерных сетей
[6 empty] | 01.08.-01.09.2023 | Проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 гг
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 8,10 |  | 682 | 2023-09-01 | Ремонт и восстановление освещения в подъезде
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 28071.9 |  | 1086 | 2023-12-25 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
[5 empty] | 1062 | 2023-12-20 | Временное устранение протечки кровли, очистка от снега и наледи | 5
[5 empty] | 1076 | 2023-12-22 | Временное устранение протечки кровли, очистка от снега и наледи | 4
Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А"
[6 empty] | 2023-06-01 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
[5 empty] | б/н | 01.-02.2023 | Уборка придомовой территории (дворник)
[5 empty] | б/н | 01.-02.2023 | Еженедельная влажная уборка подъездов
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Судино 7
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2023 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино , дом 7 |  |  | договор обслуживания с 01.11.15.
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 855.6
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 12.67 |  | ежемесячное начисление |  | 10840.452
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 130085.424 |  | Долг СодРемЖИ |  | 37256.508
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 92828.916 |  | Общий долг по услугам |  | 37256.508
д. Судино , дом 7
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 22793.184 | 2.22 | 83 | 2023-01-27 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| Гидроизоляция козырьков подъездов 1,2,3; комплекс работ по косметическому ремонту подъездов (2017г.); стяжка лестничных площадок; покраска оконных рам; установка желоб (отливы) под подъездом 2018г: Комплекс услуг по косметическому ремонту 3 подъезда 2019г: Ремонт перекрытия на крыше. 2020г: Частичный ремонт кровли( герметизация швов кровельного полотна 8п.м); Ремонт (приямка) цокольное оконо, кладка кирпича, установка козырька; Ремонт входной двери в подъезде. 2021 год: Установка ограждения палисадника - 30м. 2023 год: Замена оргаждения палисадника - 15 м.п., установка лавочки - 1 шт. (3-й под.); Частичный ремонт кровли наплавляемыми материалами - поклейка линокрома 30м2, герметизация примыканий (мастика) 30п.м.; Ремонт входной двери, замена пружины (2-й под.) |  |  |  | б/н | 2023-01-30 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 44148.96 | 4.3 | 103 | 2023-02-01 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 15400.8 | 1.5 | б/н | 2023-03-10 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| - горячего водоснабжения | В МКД отсутствует данный вид благоустройства | 0 | 0 | 149 | 2023-02-09 | Очистка кровли от снежных навесов и сосулек
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, | 14374.08 | 1.4 | 55 | 2023-01-18 | Устранение засора канализационной системы
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 7187.04 | 0.7 | 195 | 2023-02-16 | Устранение засора канализационной системы | 3-й под.
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 7187.04 | 0.7 | 292 | 2023-03-25 | Устранение засора канализационной системы
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги уборщицы, дворника, покос газонов, чистка межквартальных проездов механизированным путём, очистка кровли от снега и наледи (сосульки) | 16530.192 | 1.61 | 338 | 2023-04-12 | Устранение засора канализационной системы
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 11909.952 | 1.16 | 149 | 2023-02-09 | Очистка кровли от снежных навесов и сосулек
5 | Услуги Расчетного центра | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 7187.04 | 0.7 |  | 2023-05-01 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 27516.096 | 2.68 | 375 | 2023-04-28 | Выезд и консультация специалиста (сантехник) | 16
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 130085.424 | 12.67 |  | 2023-07-04 | Проведение гидравлических испытаний ототпительной системы
[6 empty] | 2023-07-04 | Плановое обследование вентиляционных каналов и дымоходов
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 11.12 |  |  | 2023-07-04 | Плановое обследование инженерных сетей
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 37256.508 |  | 551 | 2023-07-17 | Устранение засора канализационной системы | 3-й под.
[6 empty] | 01.08.-01.09.2023 | Проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 гг
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  | 486 | 2023-09-04 | Засор центральной канализации(заявка в АДС водоканала)
[6 empty] | 2023-09-08 | Замена оргаждения палисадника - 15 м.п., установка лавочки - 1 шт. (3-й под.)
[5 empty] | 712 | 2023-09-12 | Устранение засора канализационной системы
[5 empty] | 724 | 2023-09-14 | Частичный ремонт кровли наплавляемыми материалами - поклейка линокрома 15м2, герметизация примыканий (мастика) 30п.м.
[5 empty] | 733 | 2023-09-18 | Ремонт входной двери, замена пружины (2-й под.). Частичный ремонт кровли наплавляемыми материалами - поклейка линокрома 15м2.
[5 empty] | 738 | 2023-09-18 | Устранение засора канализационной системы | 3-й под.
[5 empty] | 855 | 2023-10-19 | Устранение засора канализационной системы | 3-й под.
[5 empty] | 897 | 2023-10-30 | Устранение засора канализационной системы | 3-й под.
[5 empty] | 911 | 2023-11-03 | Устранение засора канализационной системы | 3-й под.
[5 empty] | 950 | 2023-11-20 | Устранение засора канализационной системы | 3,1-й под.
[5 empty] | 962 | 2023-11-23 | Устранение засора канализационной системы | 3-й под.
[6 empty] | 2023-11-10 | Устранение засора канализационной системы системой "КРОТ"
[5 empty] | 1086 | 2023-12-25 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
[5 empty] | 984 | 2023-11-29 | Замена аварийного участка канализационного трубопровода - 5,5 м. | подвальное помещение
[6 empty] | 2023-06-01 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
[5 empty] | б/н | 01.-02.2023 | Уборка придомовой территории (дворник)
[5 empty] | б/н | 01.-02.2023 | Еженедельная влажная уборка подъездов
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Судино 6
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2023 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 6
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 844.83
| Тариф за СО ЖФ без ТБО | руб. | 11.31 |  | ежемесячное начисление |  | 9555.0273
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 114660.3276 |  | Долг СодРемЖИ |  | 8247.5127
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 106412.8149 |  | Общий долг по услугам |  | 8247.5127
д. Судино, дом 6
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий;ремонт козырьков(гидроизоляцыя) |  | 15612.4584 | 1.54 | 83 | 2023-01-27 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| Теплоизоляция труб отопления; заделка трещины фасада МКД;замена участка отопления на вводе;замена шаровых кранов; 2018г Частичный ремонт кровли; Фиксация оторванного ветром отлива. 2020г:Частичный ремонт кровли (востановление кровельного железа на козырьке, герметизация) ; Частичный ремонт кровли (ленокром 10м2, герметизация швов) ; Ремонт вент.каналлов (кладка кирпича); 2021 год: Частичный ремонт кровли наплавляемыми материалами, герметизация.; Герметизация примыкания к вент.шахтам на кровле (мастика). 2022 год: Замена дверного полотна (дерев.), ремонт входной двери ; Частичный ремонт кровли наплавляемыми материалами - 7м2, герметизация стыков кровельного полотна - 16 м.п. 2023 год: |  |  |  | б/н | 2023-01-30 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 42173.9136 | 4.16 | 103 | 2023-02-01 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 14801.4216 | 1.46 | б/н | 2023-03-10 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| - горячего водоснабжения | В МКД отсутствует данный вид благоустройства | 0 | 0 | 94 | 2023-01-31 | Временное устранение протечки кровли, очистка от снега и наледи | 12
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, | 13179.348 | 1.3 | 149 | 2023-02-09 | Очистка кровли от снежных навесов и сосулек
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 7096.572 | 0.7 | 201 | 2023-02-17 | Очистка кровли от снежных навесов и сосулек
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 7096.572 | 0.7 |  | 2023-05-01 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги уборщицы, дворника, покос газонов, чистка межквартальных проездов механизированным путём, очистка кровли от снега и наледи (сосульки) | 12672.45 | 1.25 |  | 2023-07-04 | Проведение гидравлических испытаний ототпительной системы
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 11760.0336 | 1.16 |  | 2023-07-04 | Плановое обследование вентиляционных каналов и дымоходов
5 | Услуги Расчетного центра | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 7096.572 | 0.7 |  | 2023-07-04 | Плановое обследование инженерных сетей
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 25344.9 | 2.5 | 443 | 2023-05-29 | Устранение засора канализационной системы
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 114660.3276 | 11.31 | 502 | 2023-06-20 | Акт фиксация протечки кровли после проведения капитального ремонта.
[6 empty] | 01.08.-01.09.2023 | Проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 гг
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 1.6 |  | 756 | 2023-09-25 | Засор центральной канализации(заявка в АДС водоканала)
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 8247.5127 |  |  | 2023-09-27 | Выезд и осмотр, консультация (сантехник) по заявлению | 16
[6 empty] | 2023-10-02 | Засор центральной канализации(заявка в АДС водоканала)
[6 empty] | 2023-10-10 | Засор центральной канализации(заявка в АДС водоканала)
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  | 833 | 2023-10-13 | Выезд , осмотр отопительной системы, замеры давления
[5 empty] | 850 | 2023-10-18 | Устранение засора канализационной системы | 13
[5 empty] | 853 | 2023-10-19 | Устранение засора канализационной системы | 13
[5 empty] | 871 | 2023-10-23 | Замена аварийного участка канализационной системы (стояк) - 1,5 м | 2
[5 empty] | 874 | 2023-10-24 | Устранение засора канализационной системы
[5 empty] | 887 | 2023-10-27 | Выезд , осмотр отопительной системы, замеры давления
[5 empty] | 914 | 2023-11-07 | Замена аварийного участка отопительного трубопровода - 15 м.
[5 empty] | 1086 | 2023-12-25 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
[6 empty] | 2023-11-27 | Замена эл. ламп (диод) - 1 шт. | 3-й под.
[6 empty] | 2023-06-01 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
[5 empty] | б/н | 01.-02.2023 | Еженедельная влажная уборка подъездов
[5 empty] | б/н | 01.-02.2023 | Уборка придомовой территории (дворник)
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Судино 5
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2023 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 5 |  |  | договор обслуживания с 01.10.15.
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 809.8
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 12.67 |  | ежемесячное начисление |  | 10260.166
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 123121.992 |  | Долг СодРемЖИ |  | 139377.164
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2023 г., руб. | -16255.172 |  | Общий долг по услугам |  | 139377.164
д. Судино, дом 5
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий;ремонт кровли;ремонт козырьков; |  | 21573.072 | 2.22 | 83 | 2023-01-27 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| Ремонт входной двери в подъезде; ремонт кровли; установка урны; теплоизоляция труб отопления;замена участка отопления на вводе,замена задвижек;ремонт регистра в подъезде; 2018:Ремонт дверей в подъезде №1,2,3; Частичные ремонты кровли; Ремонт мягкой кровли МКД наплавляемы материалами; . 2019г: Частичный ремонт мягкой кровли МКД наплавляемыми материалами. 2020г: Частичный Ремонт мягкой кровли наплавляемыми материалами (28м2); Ремонт подъездных козырьков. 2021 год: Установка ограждения палисадника - 48 м.п.; Частичный ремонт мягкой кровли МКД наплавляемыми материалами -110м2, герметизация стыков - 8м, замена кровельного железа - 1м2.; Замена урн - 1 шт.; Ремонт, штукатурка фасада (лоджия) - , востановление отмостки. 2022 год: Ремонт входной двери - замена петли, установка пружины 3 под.. Ремонт короба(отоп. стояк) ; Частичный ремонт кровли наплавляемыми материалами - 96м2, цементная стяжка - 90м2, герметизация стыков кровельного полотна - 150 м.п.; Ремонт входной двери, установка пружины 1 под.; Косметический ремонт 2-го подъезда. 2023 год: Ремонт оконной рамы (подъезд), покраска входной двери |  |  |  | б/н | 2023-01-30 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 41785.68 | 4.3 | 103 | 2023-02-01 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 14576.4 | 1.5 | б/н | 2023-03-10 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| - горячего водоснабжения | В МКД отсутствует данный вид благоустройства | 0 | 0 | 189 | 2023-02-15 | Засор центральной канализации(заявка в АДС водоканала)
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, | 13604.64 | 1.4 | 194 | 2023-02-16 | Устранение засора канализационной системы (стояк)
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 6802.32 | 0.7 | 235 | 2023-03-05 | Временное устранение протечки кровли, очистка от снега и наледи | 11
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 6802.32 | 0.7 | 242 | 2023-03-06 | Временное устранение протечки кровли, очистка от снега и наледи | 11
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги уборщицы, дворника, покос газонов, чистка межквартальных проездов механизированным путём, очистка кровли от снега и наледи (сосульки) | 15645.336 | 1.61 | 243 | 2023-03-10 | Устранение засора канализационной системы (стояк) | 1
[5 empty] | 244 | 2023-03-11 | Устранение засора канализационной системы (стояк) | 8
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 11272.416 | 1.16 | 248 | 2023-03-13 | Временное устранение протечки кровли, очистка от снега и наледи | 11
5 | Услуги Расчетного центра | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 6802.32 | 0.7 | 261 | 2023-03-15 | Временное устранение протечки кровли, очистка от снега и наледи | 10
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 26043.168 | 2.68 | 320 | 2023-04-05 | Устранение засора канализационной системы | 1-й под.
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 123121.992 | 12.67 | 149 | 2023-02-09 | Очистка кровли от снежных навесов и сосулек
[6 empty] | 2023-05-01 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 4,5,9,16,17 |  |  | 2023-07-04 | Проведение гидравлических испытаний ототпительной системы
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 139377.164 |  |  | 2023-07-04 | Плановое обследование вентиляционных каналов и дымоходов
[6 empty] | 2023-07-04 | Плановое обследование инженерных сетей
[6 empty] | 01.08.-01.09.2023 | Проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 гг
[5 empty] | 757 | 2023-09-29 | Ремонт оконной рамы (подъезд), покраска входной двери | 1-й под.
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  | 834 | 2023-10-13 | Выезд , осмотр отопительной системы, замеры давления
[6 empty] | 2023-11-17 | Засор центральной канализации(заявка в АДС водоканала)
[5 empty] | 941 | 2023-11-17 | Устранение засора канализационнной системы
[5 empty] | 1086 | 2023-12-25 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
[5 empty] | 977 | 2023-11-28 | Акт фиксация протечки кровли (гаран. срок кап. ремонта)
[6 empty] | 2023-11-27 | Замена эл. ламп (диод) - 1 шт. | 2-й под.
[6 empty] | 2023-06-01 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
[5 empty] | б/н | 01.-02.2023 | Уборка придомовой территории (дворник)
[5 empty] | б/н | 01.-02.2023 | Еженедельная влажная уборка подъездов
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Судино 4
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2023 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д.Судино , дом 4
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 557.6
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 11.31 |  | ежемесячное начисление |  | 6306.456
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 75677.472 |  | Долг СодРемЖИ |  | 89810.304
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2023 г., руб. | -14132.832 |  | Общий долг по услугам |  | 89810.304
д.Судино , дом 4
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 10304.448 | 1.54 | 83 | 2023-01-27 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| Ремонт и покраска стен и потолков,установка входых дверей в под.№1-2; ремонт кровли с заменой шифера; стяжка пола в подъезде№1; установка доводчика на входные двери подъезды №1,2Э; косметический ремонт подъезда №1 (2017г.);ремонт козырьков; 2018: Частичные ремонты кровли; Комплекс услуг по косметическому ремонту подъездов (2-й подъезд, 2 этажа) 2019г: Частичный ремонт кровли; Ремонт конька на крыше. 2020г: Частичный ремонт кровли (конек); Штукатурка цоколя. 2022 год: Замена ограждения палисадника - 50 м.п. 2023 год: Ремонт вх. двери (сварочные работы); |  |  |  | б/н | 2023-01-30 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 27835.392 | 4.16 | 103 | 2023-02-01 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 9769.152 | 1.46 | б/н | 2023-03-10 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| - горячего водоснабжения | В МКД отсутствует данный вид благоустройства | 0 | 0 |  | 2023-05-01 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, | 8698.56 | 1.3 | 241 | 2023-03-09 | Ремонт вх. двери (сварочные работы)
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 4683.84 | 0.7 | 149 | 2023-02-09 | Очистка кровли от снежных навесов и сосулек
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 4683.84 | 0.7 |  | 2023-05-01 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги уборщицы, дворника, покос газонов, чистка межквартальных проездов механизированным путём, очистка кровли от снега и наледи (сосульки) | 8364 | 1.25 |  | 2023-07-04 | Проведение гидравлических испытаний ототпительной системы
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 7761.792 | 1.16 |  | 2023-07-04 | Плановое обследование вентиляционных каналов и дымоходов
5 | Услуги Расчетного центра | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 4683.84 | 0.7 |  | 2023-07-04 | Плановое обследование инженерных сетей
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 16728 | 2.5 |  | 01.08.-01.09.2023 | Проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 гг
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 75677.472 | 11.31 | 1086 | 2023-12-25 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 10
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 89810.304
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  | 2023-06-01 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
[5 empty] | б/н | 01.-02.2023 | Уборка придомовой территории (дворник)
[5 empty] | б/н | 01.-02.2023 | Еженедельная влажная уборка подъездов
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Судино 3
Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А»
152120,Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, дом 10, ОГРН 1147609001561 , ИНН 7609028510 КПП 760901001
Отчёт о проделанной работе за 2023 год
Управляющей компании ООО "УК Тест-А"
| по адресу: | д. Судино, дом 3
| Обслуживаемая площадь: | кв.м. | 352.6
| Тариф за СО ЖФ | руб. | 11.31 |  | ежемесячное начисление |  | 3987.906
| Начислено на содержание и ремонт за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 47854.872 |  | Долг СодРемЖИ |  | 16254.774
| Оплачено населением за | январь- декабрь 2023 г., руб. | 47862.07 |  | Общий долг по услугам |  | 16254.774
д. Судино, дом 3
№ п/п | Статьи затрат | Примечание | Сумма |  | № | дата | Акты выполненных работ | Заявка, кв.
1. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий |  | 6516.048 | 1.54 | 83 | 2023-01-27 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| Теплоизоляция труб отопления; ремонт кровли с заменой шифера; 2018г: Ремонт доводчика входной двери; Поверка счетчика ОДПУ ; 2019г: Ремонт входной двери. 2020г: Ремонт входной двери в подъезд. 2022 год: Ремонт слухового окна (чердак); Частичный ремонт кровли- заменам шиферного листа - 3 шт. 2023 год: Ремонт входной двери (сварочные работы); Ремонт кровли - восстановление кровельного конька, герметиззация примыканий; |  |  |  | б/н | 2023-01-30 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
2. | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего в том числе: |  | 17601.792 | 4.16 | 103 | 2023-02-01 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| - водопровода и канализации | осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 6177.552 | 1.46 | б/н | 2023-03-10 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
| - горячего водоснабжения | В МКД отсутствует данный вид благоустройства | 0 | 0 |  | 2023-05-01 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
| - отопление | консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией) | 5500.56 | 1.3 | 149 | 2023-02-09 | Очистка кровли от снежных навесов и сосулек
| - электросетей | Поэтажный осмотр системы освещения, мелкий ремонт -замена эл.лампочек -проверка электролинии, осмотр общедомового электрощита | 2961.84 | 0.7 |  | 2023-05-01 | Технические работы по окончанию отопительного сезона
| - газового оборудования | осмотр и устранение неполадок (договор с Яроблгаз) | 2961.84 | 0.7 |  | 2023-07-04 | Проведение гидравлических испытаний ототпительной системы
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, услуги уборщицы, дворника, покос газонов, чистка межквартальных проездов механизированным путём, очистка кровли от снега и наледи (сосульки) | 5289 | 1.25 |  | 2023-07-04 | Плановое обследование вентиляционных каналов и дымоходов
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем в круглосуточном режиме | 4908.192 | 1.16 |  | 2023-07-04 | Плановое обследование инженерных сетей
5 | Услуги Расчетного центра | Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, -организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ | 2961.84 | 0.7 | 409 | 2023-05-12 | Ремонт входной двери (сварочные работы)
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | 10578 | 2.5 | 536 | 2023-07-04 | Устранение засора вентиляционного канала | 1
| ИТОГО за содержание и ремонт: |  | 47854.872 | 11.31 |  | 01.08.-01.09.2023 | Проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 гг
[5 empty] | 932 | 2023-11-15 | Ремонт кровли - восстановление кровельного конька, герметиззация примыканий
Просроченная задолженность населения за 3 месяца и более: квартиры № |  |  | 4 |  | 1086 | 2023-12-25 | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей
Справочно: общая задолженность населения по оплате коммуналных услуг |  |  | 16254.774
[6 empty] | 2023-06-01 | Т.О. внутридомового газового оборудования (договор с АО "Газпром газораспределение Ярославль")
|  | Управляющая компания ООО "УК ТЕСТ-А" |  |  |  |  | Ежемесячный съем показаний ОДПУ теплоэнергии
Обслуживание ОДПУ
[5 empty] | б/н | 01.-02.2023 | Уборка придомовой территории (дворник)
[5 empty] | б/н | 01.-02.2023 | Еженедельная влажная уборка подъездов
[7 empty] | Проведение плановых осмотров | 2 раза в год, весна-осень
[7 empty] | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка дымовентиляционных каналов | согласно графику работ и по необходимости
[7 empty] | Прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления
[7 empty] | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период по необходимости
[7 empty] | Уборка снега механизированным путем с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей | в зимний период по мере необходимости
[7 empty] | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | один раз в год
[7 empty] | Обслуживание водопровода и канализации: осмотр подавала; обследование колодцев; ревизия запорной арматуры трубопровода ХВС; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 2 раза в месяц и по необходимости
[6 empty] | май-июнь | Обслуживание теплосетей: подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация системы отопления, осмотры и устранение неполадок; мерроприятия по подготовке к отопительному сезону; устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения, обслуживание ОДПУ тепла по окончании межпроверочного интервала (демонтаж, монтаж, прочистка, отправка и возврат с поверки, поверка ОДПУ специализированной организацией). | по мере необходимости
[6 empty] | август-сентябрь | Расконсервация системы центрального отопления; регулировка, промывка, гидравлическое испытание; обследование теплоузлов, подготовка к опрессовке; слив воды с системы отопления, спуск воздуха | по мере необходимости
[7 empty] | Обслуживание электросетей: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | по мере необходимости
[7 empty] | Аварийно-ремонтное обслуживание: регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей жилых помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно
[7 empty] | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД): Сбор и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений, ведение претензионной работы, организация и осуществелние расчетов по содержанию и ремонту ОИ; Прием, хранение и передача технической документации на дом; разработка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общедомового имущества, документальное сопровождение | постоянно, в течении действия договора обслуживания

## Тариф Судино-11,31
Утверждено
приказом №__ от «__»_________2022г.
Генеральный директор
___________ ООО УК «ТЕСТ-А»
Плановая стоимость содержания и ремонта жилого фонда для населения, проживающего в многоквартирном жилом доме по адресу:
п.Судино, дома 3,4,6,8,22,41
со всеми видами благоустройства, без ОДПУ
| Благоустроенный жилищный фонд в управлении. Виды услуг и расходов | Экономически обоснованные затраты по содержанию и ремонту на 1 кв.м, общей площади жилых и нежилых помещений в месяц.
К. 1,0
1 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий | 1.54
2 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего: | 4.16
| В том числе: - водопровода и канализации | 1.46
| - горячего водоснабжения | 0
| - отопление | 1.3
| - электросетей | 0.7
| - газового оборудования | 0.7
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | 1.25
В том числе: дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, окос травы, благоустройство и т.п.
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | 1.16
5 | Услуги Расчетный центр | 0.7
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | 2.5
| ИТОГО за содержание и ремонт: ТАРИФ С 1кв.м. | 11.31
| Кроме того: Ремонт и обслуживание, поверка общедомовых приборов учета и регулирования (т/счетчики) в месяц | По смете

## Тариф Судино-12,67
Утверждено
приказом №__ от «__»_________2022г.
Генеральный директор
___________ ООО УК «ТЕСТ-А»
Плановая стоимость содержания и ремонта жилого фонда для населения, проживающего в многоквартирном жилом доме по адресу:
п.Судино, дома 5,7
со всеми видами благоустройства, без ОДПУ
| Благоустроенный жилищный фонд в управлении. Виды услуг и расходов | Экономически обоснованные затраты по содержанию и ремонту на 1 кв.м, общей площади жилых и нежилых помещений в месяц.
К. 1,0
1 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий | 2.22
2 | Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования, всего: | 4.3
| В том числе: - водопровода и канализации | 1.5
| - горячего водоснабжения | 0
| - отопление | 1.4
| - электросетей | 0.7
| - газового оборудования | 0.7
3 | Содержание и благоустройство домового хозяйства, всего | 1.61
В том числе: дератизация и дезинсекция, очистка вентканалов и дымоходов, уборка территории, окос травы, благоустройство и т.п.
4 | Аварийно-ремонтное обслуживание | 1.16
5 | Услуги Расчетный центр | 0.7
6 | Организация эксплуатации жилого фонда (МКД) | 2.68
| ИТОГО за содержание и ремонт: ТАРИФ С 1кв.м. | 12.67
| Кроме того: Ремонт и обслуживание, поверка общедомовых приборов учета и регулирования (т/счетчики) в месяц | По смете